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引 言
JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列文件。
本规范为首次发布。
XXXXXXX  校准规范
1 范围
本规范适用于
2  引用文件
本规范引用了下列文件：
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3  术语和定义
……界定的及以下术语和定义适用于本规范。
3.1  术语1 +术语英文翻译
……
[来源：YY 9706.210-2021，201.3.204，修改]

【如果有修改，标识“修改”】
4概述
5  计量特性
6  校准条件
6.1　环境条件

6.2　测量标准及其他设备

7  校准项目和校准方法

8  校准结果的表达

8.1 校准结果记录
校准结果记录推荐格式参见附录A。
8.2 校准结果的处理
校准证书内页推荐格式参见附录B，校准证书应至少包括以下信息：
a) 标题：“校准证书”；
b) 实验室名称和地址；
c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
d) 校准证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e) 客户的名称和地址；
f）被校仪器的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；
g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的可接收日期；
h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；
i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
k) 校准环境的描述；
l) 校准结果及其测量不确定度的说明；
m) 对校准规范的偏离的说明；
n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；
o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；
p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
9  复校时间间隔
仪器的复校时间间隔建议不超过1年。
由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。
附录A

校准原始记录（推荐）格式样式
附录B
校准证书内页（推荐）格式样式
B.1  校准证书第2页

	证书编号：XXXXXXXX-XXXX

校准机构授权说明
校准所依据/参照的技术文件（代号、名称）
校准环境条件及地点：
温度：　  ℃　　　             　            地点：　　　　

湿度：　　％RH　　　　　　　　　            其它：　
校准使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器
名称
测量范围
不确定度/
准确度等级
证书编号
证书有效期至
(YYYY-MM-DD)
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B.2  校准证书第3页
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附录C 
测量不确定度评定示例
附录D 

中华人民共和国
国家计量技术规范
XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX
国家市场监督管理总局发布
证书编号：XXXXXXXX-XXXX
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